## Dispositivos
Contexto / Ubicación | Proyecto | Dispositivo | ID | Coordenadas | Conductividad | Temp. agua | pH | Temp. sistema | Voltaje | Señal celular | Fecha medición | Fecha inserción
Línea Base Pública – Carén | Proyecto 13 – LBP AGUA | AGUA-01 | 94 | -33.434876, -70.845282 | ✓ µS/cm | ✓ °C | ✓ pH | ✓ °C | ✓ V | ✓ CSQ | ✓ | ✓
Línea Base Pública – Trapiche | Proyecto 13 – LBP AGUA | AGUA-02 | 113 | -33.597222, -70.893611 | ✓ µS/cm | ✓ °C | ✓ pH | ✓ °C | ✓ V | ✓ CSQ | ✓ | ✓
Mantagua | Proyecto 13 – LBP AGUA | AGUA-03 | 216 | -32.882167, -71.497028 | ✓ µS/cm | ✓ °C | ✓ pH | ✓ °C | ✓ V | ✓ CSQ | ✓ | ✓
Mantagua | Proyecto 22 – URA | URA-01 | 256 | -32.882168, -71.497029 | ✓ µS/cm | ✓ °C | ✓ pH | ✓ °C | ✓ V | ✓ CSQ | ✓ | ✓

## Variables
Campo | Sensor / Fuente | Unidad | Tipo
Conductividad eléctrica | CWT-BL-EC-15K-S | µS/cm | Calidad de agua
Temperatura del agua | CWT-BL-PH(T)-S | °C | Calidad de agua
pH | CWT-BL-PH(T)-S | pH | Calidad de agua
Temperatura del sistema | DS3231 | °C | Estado del dispositivo
Voltaje | Divisor de voltaje | V | Estado del dispositivo
Señal celular | SIM7600G | CSQ | Conectividad
Fecha | Sistema | Fecha/hora | Registro de medición
Fecha inserción | Servidor | Fecha/hora | Registro en plataforma